Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі
1	Назва предмету закупівлі	Послуга з перевірки спрацювання систем захисту, блокування і сигналізації загазованості за кодом ДК 021:2015 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів»
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі	Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості та електромагнітних клапанів-відсікачів систем газопостачання на об’єктах інфраструктури ГУ ДПС у Миколаївській області включає в себе зовнішній огляд та випробування на спрацювання системи. Здійснюється контроль за технічним станом системи сигналізації загазованості в цілому та окремих її частин, а саме: сигналізаторів загазованості, електромагнітних клапанів-відсікачів, світло - звукових оповісників та блока безперебійного живлення, виконується перевірка, очищення та інші операції з утримання працездатності і справності обладнання.
3	Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі*, розміру бюджетного призначення	Вартість закупівлі послуги з перевірки спрацювання систем захисту, блокування і сигналізації загазованості за кодом ДК 021:2015 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» складає 63 000,00 грн (шістдесят три тисячі грн. 00 коп.) з ПДВ.

* Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі проводиться з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.