|  |
| --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі |
| 1 | Назва предмету закупівлі | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування охоронної сигналізації в адміністративній будівлі Снігурівської податкової інспекції Головного управління ДПС у Миколаївській області, розташованої за адресою: м. Снігурівка, вул. Центральна, 3/1 |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі | З метою виконання вимог наказу ГУ ДПС у Миколаївській області від 09.07.2021 "Про організацію пропускного режиму в адміністративних будівлях та адміністративних приміщеннях ГУ ДПС у Миколаївській області", в зв'язку з виходом з ладу наружної системи звукового сповіщення охоронної сигналізації, яка встановлена в будівлі Снігурівської ДПІ за адресою: м. Снігурівка, вул. Центральна, 3/1 для забезпечення належного стану охорони адмінбудівлі, виникла потреба у проведенні ремонтних робіт встановленної системи охоронної сигналізації, а саме – заміна звукового оповіщувача типу "Джміль" або аналогу . |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі\*, розміру бюджетного призначення | Відповідно до комерційних пропозицій, отриманих від підприємств України, орієнтовна вартість робіт складає 1200 грн. |