|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі | | |
| 1 | Назва предмету закупівлі | Послуги з повірки засобів вимірювальної техніки газу, код згідно ДК 021:2015 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмету закупівлі | Проведення демонтажу приладів, що входять до складу вузлів обліку природного газу Замовника, забезпечити проведення чергової державної повірки вимірювальних приладів в органах Держстандарту, здійснити післяповірочне програмування і монтаж вимірювальних приладів на вузлі обліку природного газу, встановлення пломб на елементах вузла обліку газу, оформлення свідоцтва про повірку засобів вимірювальної техніки, налагодження вузла обліку газу, а саме:  - лічильник газу промисловий РГК G40 зав.№8637, за адресою м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6;  - коректор (обчислювач) КПЛГ-2.01Р зав.№01584, за адресою м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6;  - лічильник газу побутовий Metrix G10 зав.№00329540, за адресою Миколаївська область, смт. Врадіївка, вул. Героїв Врадіївщини, 137 корп. А;  - лічильник газу побутовий Metrix G10 зав.№002395, за адресою Миколаївська область, смт. Братське, вул. Миру, 117. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі\*, розміру бюджетного призначення | Вартість закупівлі послуги з повірки засобів вимірювальної техніки газу, код згідно ДК 021:2015 50410000-2 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів» складає 17 600,00 грн. (сімнадцять тисяч шістсот грн. 00 коп.) з ПДВ. |

\*Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі проводиться з урахуванням «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмету закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 №275.